| 风电厂、光伏太阳能高压试验设备选型方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 |
| 变频串联谐振 | NEPRI-XZ-270KVA/270KV | 270KVA/270KV | 1套 |  |
| 工频耐压试验装置 | NEPRI-YDJ 20KVA/100KV | 20KVA/100KV | 1套 |  |
| 绝缘电阻测试仪 | NEPRI-5805 | 5000V | 1套 |  |
| 高压开关特性测试仪 | NEPRI-6305 | 12断口 | 1套 |  |
| 直流高压发生器 | NEPRI-ZGF-B 300KV/2mA | 300KV/2mA | 1套 |  |
| 变压器容量及空载测试仪 | NEPRI-6200 |  | 1套 |  |
| 三倍频感应耐压装置 | NEPRI-SBF |  | 1套 |  |
| 直流电阻测试仪 | NEPRI-6251 | 10A | 1套 |  |
| 回路电阻测试仪 | NEPRI-6351 | 200A | 1套 |  |
| 变压器变比组别测试仪 | NEPRI-6210 | 三相同测变比 | 1套 |  |
| 真空开关真空度测试仪 | NEPRI-6340 |  | 1套 |  |